## 19в ппа
Приложение N 1
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
МУП МПОЭ г.Трехгорного
2017г; 2018г; 2019г.
N п/п | Объект электросетевого хозяйства/Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Пропускная способность, кВт/Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/ на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий | - | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3)) | - | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2)) | - | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4)) | - | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6))
1.j3k1I4m1 | ГСК-2 -(ВЛ ) | 2015 | 0.4 | 190 | 60 | 179.755 | электросетевого хозяйства для целей технологического
1.j3.k1.I4.m1 | ГСК-8 - (ВЛ ) | 2016 | 0.4 | 100 | 50 | 81.6054 | присоединения и для целей реализации иных мероприятий
1.j3k2I3m2 | с/т "Прогресс" - (ВЛ ) | 2016 | 10 | 530 | 90 | 175.817 | инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
1.j3k2I4m1 | 1.Физ.лицо Адельшина З.Г.; 2.Физ. лицо Кузнецова О.И. (ВЛ) | 2018 | 0.4 | 177.2 | 30 | 153.08
1.j3k2I4m2 | ООО "Карьер Трехгорный" (ВЛ) | 2018 | 10 | 66.7 | 630 | 131.12
1.jk1I4m1 | КСП, Мира,9 (ВЛ) | 2019 | 0.4 | 132 | 11.51 | 131.949
2. | Строительство кабельных линий | - | - | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5), горизонтальное наклонное бурение (j = 6)) | - | - | - | - | -
2.j.k | Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2) | - | - | - | - | -
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6))
2.j1k2I2m3 | ООО "Финком" (КЛ) 1 эт. | 2017 | 0.4 | 84.75 | 190.6 | 166.4055
2.j1k2I1m3 | ООО "Финком" (КЛ) 2 эт. | 2017 | 0.4 | 78 | 144.9 | 147.9349
2.j3k2I1m1 | ИП Костырев ( КЛ ) | 2017 | 0.4 | 190 | 15 | 87.037
2.j1k2I2m1 | ТСН "Родник" (КЛ ) | 2017 | 10 | 200 | 40 | 249.536
2.j1k1I1m1 | ЧЛ Кузнецов Е.Ю. (КЛ) | 2017 | 0.4 | 70 | 15 | 87.669
2.j1k2I1m3 | ООО "Финком" (КЛ) | 2019 | 0.4 | 314.8 | 120.5 | 243.78
3. | Строительство пунктов секционирования | - | - | - | - | -
3.j | Реклоузеры (j = 1 распределительные пункты (РП) (j = 2), переключательные пункты (ПП) (j = 3) | - | - | - | - | -
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5)
... | <пообъектная расшифровка>
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) | - | - | - | - | -
4.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2) | - | - | - | - | -
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4), от 500 до 900 кВА включительно (l = 5), свыше 1000 кВА (l = 6)
4.j.k2I5 | ИП Мазо М.Г.(ТП) | 2019 | 0.4 |  | 100 | 95.1029
... | <пообъектная расшифровка>
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | -
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) | - | - | - | - | -
5.j.k | Однотрансформаторные (k = 1), двухтрансформаторные и более (k = 2) | - | - | - | - | -
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 500 кВА (l = 4), от 500 до 900 кВА включительно (l = 5), свыше 1000 кВА (l = 6)
... | <пообъектная расшифровка>
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - | - | - | - | -
6.j | ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2)
... | <пообъектная расшифровка>
| Главный экономист |  |  | Т.В.Часнойть