## Приложение 1 (город)
Приложение № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям от 29.08.2017 № 1135/17 (с изменениями от 22 июня 2020 г., 21 апреля 2021 г.)
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы, а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
МУП "МПОЭ" г.Трехгорного
(название организации)
(для случаев технологического присоединения на территории городских населенных пунктов)
за 2018 - 2020 гг.
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства/ Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/ Количество точек учета, штук | Максимальная мощность, кВт | Расходы на строительство объекта/на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические (j=2), железобетонные (j=3))
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2))
1.j.k.1 | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4))
l.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m = 4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 800 квадратных мм (m = 6)
l.j.k.l.m.n | Количество цепей (одноцепная (n = 1), двухцепная (n = 2)
1.2.k.l.m.n.o | на металлических опорах, за исключением многогранных (о = 1), на многогранных опорах (о = 2)
1.j3k1I4m1 | 1.Физ.лицо Адельшина З.Г.; 2.Физ. лицо Кузнецова О.И. (ВЛ) | 2018 | 0.4 | 177.2 | 30 | 153.08
1.j3k2I4m2 | ООО "Карьер Трехгорный" (ВЛ) | 2018 | 10 | 66.7 | 630 | 131.12
1.j3k1I4m1n1 | КСП, Мира,9 (ВЛ) | 2019 | 0.4 | 132 | 11.51 | 131.949
1.j3k1I4m1n1 | ПАО "МТС" (ВЛ) | 2020 | 0.4 | 60 | 15 | 87.415
1.j3k1I4m1n1 | ИП Шагалина (ВЛ) | 2020 | 0.4 | 202 | 15 | 181.638
1.j3k1I4m1n1 | ИП Маскаев (ВЛ) | 2020 | 0.4 | 25 | 17 | 9.812
*…. | <пообъектная расшифровка>
2. | Строительство кабельных линий
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5), горизонтальное наклонное бурение (j=6))
2.j.k | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2)
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2)
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m = 1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m = 2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 3), от 200 до 250 квадратных мм включительно (m = 4), от 250 до 300 квадратных мм включительно (m = 5), от 300 до 400 квадратных мм включительно (m = 6), от 400 до 500 квадратных мм включительно (m = 7), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m = 8), свыше 800 квадратных мм (m = 9)
2.j.k.l.m.n | Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине (одна (n = 1), две (n = 2), три (n = 3), четыре (n = 4), более четырех (n = 5)
2.j1k2I1m3 | ООО "Финком" (КЛ) | 2019 | 0.4 | 314.8 | 120.5 | 243.78
*…. | <пообъектная расшифровка>
3. | Строительство пунктов секционирования
3.j | Реклоузеры (j = 1)линейные разъединители (j = 2), выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов (РП) (j = 3), распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) (j = 4), комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) (j = 5), переключательные пункты (j = 6)
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k = 1), от 100 до 250 А включительно (k = 2), от 250 до 500 А включительно (k = 3), от 500 А до 1 000 А включительно (k = 4), свыше 1 000 А (k = 5)
3.4.k.l | Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте (до 5 ячеек включительно (l = 1), от 5 до 10 ячеек включительно (l = 2), от 10 до 15 ячеек включительно (l = 3), свыше 15 ячеек (l = 4)
3.j6k2I1 | ИП Мазо М.Г. (Установка панели ЩО-70) | 2019 | 0.4 |  | 100 | 95.1029
*…. | <пообъектная расшифровка>
4. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) 6/0,4 кВ (j = 1), 10/0,4 кВ (j = 2), 20/0,4 кВ (j = 3), 6/10 (10/6) кВ (j = 4), 10/20 (20/10) кВ (j = 5), 6/20 (20/6) (j = 6)
4.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформаторные и более (k=2)
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 400 кВА (l = 4), от 400 до 1000 кВА включительно (l = 5), от 1000 до 1250 кВА включительно (l = 6), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l = 7), от 1600 до 2000 кВА включительно (l = 8), от 2000 до 2500 кВА включительно (l = 9), от 2500 до 3150 кВА включительно (l = 10), от 3150 до 4000 кВА включительно (l = 11), свыше 4000 кВА (l = 12)
4.j.k.l.m | Столбового/мачтового типа (m = 1), шкафного или киоскового типа (m = 2), блочного типа (m = 3)
*…. | <пообъектная расшифровка>
5. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП)
5.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформаторные и более (k=2)
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l = 1), от 25 до 100 кВА включительно (l = 2), от 100 до 250 кВА включительно (l = 3), от 250 до 400 кВА (l =4), от 400 до 1000 кВА включительно (l = 5), от 1000 до 1250 кВА включительно (l = 6), от 1250 кВА до 1600 кВА включительно (l = 7), от 1600 до 2000 кВА включительно (l = 8), от 2000 до 2500 кВА включительно (l = 9), от 2500 до 3150 кВА включительно (l = 10), свыше 3150 кВА (l = 11)
*…. | <пообъектная расшифровка>
6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.j | ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2)
6.j.k | Трансформаторная мощность до 6,3 МВА включительно (k = 1), от 6,3 до 10 МВА включительно (k = 2), от 10 до 16 МВА включительно (k = 3), от 16 до 25 МВА включительно (k = 4), от 25 до 32 МВА включительно (k = 5), от 32 до 40 МВА включительно (k = 6), от 40 до 63 МВА включительно (k = 7), от 63 до 80 МВА включительно (k = 8), от 80 до 100 МВА включительно (k = 9), свыше 100 МВА (k = 10)
*…. | <пообъектная расшифровка>
7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
7.j | однофазный (j=1), трехфазный (j=2)
7.j.k | прямого включения (k=1), полукосвенного включения (k=2), косвенного включения (k=3)
*…. | <пообъектная расшифровка>
| Главный экономист |  |  | Т.В.Часнойть
исп. Денисова С.Г.
* Примечание:
В пообъектной расшифровке указывать № объекта в общем реестре сведений