## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2022 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | ЦЭС | ТП | ТП-6, РУ-0,4кВ | 0.38 | 12,00,27.01.2022 | 13,00,27.01.2022 | П | 1 | ТП-6 РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | ЦЭС | ТП | ТП-73, Ф.7,20 | 0.38 | 14,00, 27.01.2022 | 16,30, 27.01.2022 | П | 2.5 | ТП-73 ф7,20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3 | ЦЭС | ТП | ТП-27, РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,30,04.02.2022 | 11,00,04.02.2022 | П | 1.5 | ТП-27 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
4 | ЦЭС | ТП | КТПН-31, РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,30,07.02.2022 | 15,00,07.02.2022 | П | 1.5 | КТПН-31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
5 | ЦЭС | ТП | ТП-60, РУ-0,4кВ, Ф.3,17 | 0.38 | 09,00,10.02.2022 | 11,00,10.02.2022 | П | 2 | ТП-60 ф3 ф17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | ЦЭС | ТП | ТП-32, РУ-0,4кВ, Ф.13 | 0.38 | 09,00,14.02.2022 | 11,00,14.02.2022 | П | 2 | ТП-32 ф13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | ЦЭС | ТП | ТП-26, РУ-0,4кВ, 1 секция | 0.38 | 13,30,24.02.2022 | 16,30,24.02.2022 | П | 3 | ТП-26 1 секция | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ЦЭС | ТП | ТП-26, РУ-0,4кВ, 1 секция | 0.38 | 13,30,25.02.2022 | 16,30,25.02.2022 | П | 3 | ТП-26 1 секция | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
9 | ЦЭС | ТП | РТП-3, РУ-0,4кВ, 1 секция | 0.38 | 09,00,10.03.2022 | 11,00,10.03.2022 | П | 2 | РТП-3, РУ-0,4кВ, 1 секция | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
10 | ЦЭС | ТП | РТП-3, РУ-0,4кВ, 1 секция | 0.38 | 09,00,11.03.2022 | 11,00,11.03.2022 | П | 2 | РТП-3, РУ-0,4кВ, 2 секция | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
11 | ЦЭС | ТП | ТП-17, РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,00, 14.03.2022 | 16,00, 14.03.2022 | П | 3 | ТП-17, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
12 | ЦЭС | ТП | ТП-7, РУ-0,4кВ7 | 0.38 | 13,30,14.03.2022 | 14,30,14.03.2022 | П | 1 | ТП-7 РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
13 | ЦЭС | ТП | ТП-26, РУ-0,4кВ, 2 секция | 0.38 | 08,30,22.03.2022 | 11,30,22.03.2022 | П | 3 | ТП-26 РУ-0,4кВ 2 секция | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
14 | ЦЭС | ТП | ТП-26, РУ-0,4кВ, 2 секция | 0.38 | 08,30,23.03.2022 | 11,30,23.03.2022 | П | 3 | ТП-26 РУ-0,4кВ 2 секция | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
15 | ЦЭС | ТП | ТП-42, РУ-0,4кВ, 2 секция | 0.38 | 14,00,28.03.2022 | 16,00,28.03.2022 | П | 2 | ТП-42 РУ-0,4кВ 2 секция | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
16 | ЦЭС | ТП | ТП-5, РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,30,29.03.2022 | 16,00,29.03.2022 | П | 2.5 | ТП-5, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
17 | ЦЭС | ТП | ТП-29, РУ-0,4кВ 1 секция | 0.38 | 13,30,30.03.2022 | 16,30,30.03.2022 | П | 3 | ТП-29, РУ-0,4кВ 1 секция | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
18 | ЦЭС | ТП | ТП-29, РУ-0,4кВ 1 секция | 0.38 | 08,30,31.03.2022 | 11,30,31.03.2022 | П | 3 | ТП-29, РУ-0,4кВ 1 секция | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
19 | ЦЭС | ТП | ТП-29, РУ-0,4кВ 2секция | 0.38 | 13,30,31.03.2022 | 16,30,31.03.2022 | П | 3 | ТП-29, РУ-0,4кВ 2 секция | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
20 | ЦЭС | ТП | ТП-46, РУ-0,4кВ, 1 секция | 0.38 | 09,00,06.04.2022 | 11,00,06.04.2022 | П | 2 | ТП-46, РУ-0,4кВ 1 секция | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
21 | ЦЭС | ТП | ТП-46, РУ-0,4кВ, 2 секция | 0.38 | 13,30,06.04.2022 | 16,30,06.04.2022 | П | 3 | ТП-46, РУ-0,4кВ, 2 секция | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
22 | ЦЭС | ТП | ТП-28, РУ-0,4кВ,1 секция | 0.38 | 14,00, 07.04.2022 | 17,00, 07.04.2022 | П | 3 | ТП-28, РУ-0,4кВ,1 секция | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
23 | ЦЭС | ТП | ТП-28, РУ-0,4кВ,1 секция | 0.38 | 14,00,08.04.2022 | 17,00,08.04.2022 | П | 3 | ТП-28, РУ-0,4кВ,1 секция | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
24 | ЦЭС | ТП | ТП-2, РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,30,11.04.2022 | 16,30,11.04.2022 | П | 3 | ТП-2, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
25 | ЦЭС | ТП | ТП-28,РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 0.38 | 14,00,12.04.2022 | 17,00,12.04.2022 | П | 3 | ТП-28,РУ-10кВ, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
26 | ЦЭС | ТП | ТП-28, РУ-0,4кВ,2 секция | 0.38 | 14,00,13.04.2022 | 17,00,13.04.2022 | П | 3 | ТП-28, РУ-0,4кВ,2 секция | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
27 | ЦЭС | ТП | ТП-20, РУ-0,4кВ, ф10 | 0.38 | 09,00,12.04.2022 | 12,00,12.04.2022 | П | 3 | ТП-20, РУ-0,4кВ, ф10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
28 | ЦЭС | ТП | ТП-2, РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,30,15.04.2022 | 16,30,15.04.2022 | П | 3 | ТП-2, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
29 | ЦЭС | ТП | ТП-1, РУ-10кВ | 0.38 | 14,00,21.04.2022 | 16,30,21.04.2022 | П | 2.5 | ТП-1, РУ-10кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
30 | ЦЭС | ТП | ТП-27, РУ-0,4кВ | 0.38 | 14,00,21.04.2022 | 16,30,21.04.2022 | П | 2.5 | ТП-27, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
31 | ЦЭС | ТП | ТП-9, РУ-0,4кВ, Ф10 | 0.38 | 08,30,26.04.2022 | 13,30,26.04.2022 | П | 5 | ТП-9, РУ-0,4кВ, Ф10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
32 | ЦЭС | ТП | ТП-9, РУ-0,4кВ, Ф10 | 0.38 | 13,30,26.04.2022 | 16,30,26.04.2022 | П | 3 | ТП-9, РУ-0,4кВ, Ф10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
33 | ЦЭС | ТП | КТПН-40 | 0.38 | 08,30,27.04.2022 | 16,30,27.04.2022 | П | 8 | КТПН-40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
34 | ЦЭС | ТП | ТП-38, РУ-10кВ | 0.38 | 08,30,28.04.2022 | 16,30,28.04.2022 | П | 8 | ТП-38, РУ-10кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
35 | ЦЭС | ТП | ТП-35, РУ-0,4кВ,1 секция | 0.38 | 10,00,29.04.2022 | 13,00,29.04.2022 | П | 3 | ТП-35, РУ-0,4кВ,1 секция | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
36 | ЦЭС | ТП | ТП-36, РУ-10кВ | 0.38 | 08,30,29.04.2022 | 10,30,29.04.2022 | П | 2 | ТП-36, РУ-10кВ | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
37 | ЦЭС | ТП | ТП-12 Т,РУ-0.4 кВ | 0.38 | 09,00, 2022.05.11 | 11,00, 2022.05.11 | П | 2 | ТП-12 Т,РУ-0.4 кВ |  |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
38 | ЦЭС | ТП | ТП-1 Т,РУ-0.4 кВ | 0.38 | 13,00, 2022.05.11 | 16,00, 2022.05.11 | П | 3 | ТП-1 Т,РУ-0.4 кВ |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
39 | ЦЭС | ТП | ТП-9 РУ-04кВ квартал 10 ф 11 | 0.38 | 08,00, 2022.05.12 | 12,00, 2022.05.12 | П | 4 | ТП-9 РУ-04 квартал 10 ф 11 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
40 | ЦЭС | ТП | ТП-13 Т,РУ-0.4 кВ | 0.38 | 08,30, 2022.05.16 | 11,30, 2022.05.16 | П | 3 | ТП-13 Т,РУ-0.4 кВ |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
41 | ЦЭС | ТП | ТП-15 Т,РУ-0.4 кВ | 0.38 | 08,30, 2022.05.16 | 11,30, 2022.05.16 | П | 3 | ТП-15 Т,РУ-0.4 кВ |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
42 | ЦЭС | ТП | ТП-9 РУ-04кВ квартал 10 ф 11 | 0.38 | 08,30, 2022.05.18 | 16,30, 2022.05.18 | П | 8 | ТП-9 РУ-04 квартал 10 ф 11 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
43 | ЦЭС | ТП | ТП-9 РУ-04кВ квартал 10 ф 11 | 0.38 | 08,30, 2022.05.19 | 16,30, 2022.05.19 | П | 8 | ТП-9 РУ-04 квартал 10 ф 11 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
44 | ЦЭС | ТП | ТП-9 РУ-04кВ квартал 10 ф 11 | 0.38 | 08,30, 2022.05.26 | 16,30, 2022.05.26 | П | 8 | ТП-9 РУ-04 квартал 10 ф 11 |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
45 | ЦЭС | ТП | ТП-27, РУ-0.4кВ | 0.38 | 14,00,03.06.2022 | 16,00,03.06.2022 | П | 2 | ТП-27, РУ-0.4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
46 | ЦЭС | ТП | ТП-9, РУ-0.4кВ ф.11 | 0.38 | 08,30,07.06.2022 | 16,00,07.06.2022 | П | 7.5 | ТП-9, РУ-0.4кВ ф.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
47 | ЦЭС | ТП | ТП-9, РУ-0.4кВ ф.11 | 0.38 | 08,30,08.06.2022 | 16,00,08.06.2022 | П | 7.5 | ТП-9, РУ-0.4кВ ф.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
48 | ЦЭС | ТП | ТП-9, РУ-0.4кВ ф.11 | 0.38 | 20,00,08.06.2022 | 21,00,08.06.2022 | П | 1 | ТП-9, РУ-0.4кВ ф.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
49 | ЦЭС | ТП | ТП-75, РУ-0.4кВ | 0.38 | 09,00,09.06.2022 | 11,00,09.06.2022 | П | 2 | ТП-75, РУ-0.4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
50 | ЦЭС | ТП | ТП-20, РУ-0.4кВ | 0.38 | 11,00,14.06.2022 | 15,00,14.06.2022 | П | 4 | ТП-20, РУ-0.4кВ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
51 | ЦЭС | ТП | ТП-75, РУ-0.4кВ | 0.38 | 14,00,16.06.2022 | 16,00,16.06.2022 | П | 2 | ТП-75, РУ-0.4кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
52 | ЦЭС | ТП | ТП-29, РУ-0.4кВ ф.7 | 0.38 | 13,00,28.06.2022 | 15,00,28.06.2022 | П | 2 | ТП-29, РУ-0.4кВ ф.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
53 | ЦЭС | ТП | ТП-5, РУ-0.4кВ | 0.38 | 14,00,29.06.2022 | 16,00,29.06.2022 | П | 2 | ТП-5, РУ-0.4кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
54 | ЦЭС | ТП | ТП-71, РУ-0.4кВ | 0.38 | 09,00,30.06.2022 | 11,00,30.06.2022 | П | 2 | ТП-71, РУ-0.4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
55 | ЦЭС | ТП | ТП-2, РУ-0.4кВ ф.2 | 0.38 | 13,30,12.07.2022 | 16,00,12.07.2022 | П | 2.5 | ТП-2, РУ-0.4кВ ф.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
56 | ЦЭС | ТП | ТП-2, РУ-0.4кВ ф.2 | 0.38 | 13,30,13.07.2022 | 16,00,13.07.2022 | П | 2.5 | ТП-2, РУ-0.4кВ ф.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
57 | ЦЭС | ТП | ТП-2, РУ-0.4кВ | 0.38 | 14,00,19.07.2022 | 16,30,19.07.2022 | П | 2.5 | ТП-2, РУ-0.4кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
58 | ЦЭС | ТП | РТП-2, РУ-0.4кВ ф.4 | 0.38 | 08,30,01.08.2022 | 09,30,01.08.2022 | П | 1 | РТП-2, РУ-0.4кВ ф.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
59 | ЦЭС | ТП | ТП-37, РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,00,10.08.2022 | 17,00,10.08.2022 | П | 4 | ТП-37, РУ-0,4кВ | 7 | 0 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
60 | ЦЭС | ТП | ТП-2, РУ-0,4кВ | 0.38 | 14,00,11.08.2022 | 17,00,11.08.2022 | П | 3 | ТП-2, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
61 | ЦЭС | ТП | ТП-60, РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,00,17.08.2022 | 16,00,17.08.2022 | П | 7 | ТП-60, РУ-0,4кВ | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
62 | ЦЭС | ТП | ТП-60, РУ-0,4кВ | 0.38 | 09,00,18.08.2022 | 16,00,18.08.2022 | П | 7 | ТП-60, РУ-0,4кВ | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
63 | ЦЭС | ТП | ТП-2, РУ-0,4кВ | 0.38 | 14,00,15.08.2022 | 17,00,15.08.2022 | П | 3 | ТП-2, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
64 | ЦЭС | ТП | ТП-9, РУ-0,4кВ | 0.38 | 15,00,23.08.2022 | 17,00,23.08.2022 | П | 2 | ТП-9, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
65 | ЦЭС | ТП | ТП-2, РУ-0,4кВ | 0.38 | 14,00,25.08.2022 | 17,00,25.08.2022 | П | 3 | ТП-2, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
66 | ЦЭС | ТП | ТП-25, РУ-0,4кВ | 0.38 | 13,00,29.08.2022 | 17,00,29.08.2022 | П | 4 | ТП-25, РУ-0,4кВ | 2 | 0 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
67 | ЦЭС | ТП | ТП-9, РУ-0,4кВ | 0.38 | 15,00,30.08.2022 | 17,00,30.08.2022 | П | 2 | ТП-9, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
68 | ЦЭС | ТП | КТПН-40, РУ-0,4кВ | 0.38 | 08,00,30.08.2022 | 12,00,30.08.2022 | П | 4 | КТПН-40, РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
69 | ЦЭС | ТП | ТП-44, РУ-0.4кВ 1с | 0.38 | 08,00,02.09.2022 | 12,00,02.09.2022 | П | 4 | ТП-44, РУ-0.4кВ 1с | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
70 | ЦЭС | ТП | ТП-35, РУ-0.4кВ 1с | 0.38 | 08,30,05.09.2022 | 12,00,05.09.2022 | П | 3.5 | ТП-35, РУ-0.4кВ 1с | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
71 | ЦЭС | ТП | ТП-44, РУ-0.4кВ 2с | 0.38 | 08,30,07.09.2022 | 12,00,07.09.2022 | П | 3.5 | ТП-44, РУ-0.4кВ 2с | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
72 | ЦЭС | ТП | ТП-35, РУ-0.4кВ 2с | 0.38 | 08,30,09.09.2022 | 12,00,09.09.2022 | П | 3.5 | ТП-35, РУ-0.4кВ 2с | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
73 | ЦЭС | ТП | ТП-6, РУ-0.4кВ | 0.38 | 13,00,15.09.2022 | 17,00,15.09.2022 | П | 4 | ТП-6, РУ-0.4кВ | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
74 | ЦЭС | ТП | ТП-15, РУ-0.4кВ | 0.38 | 09,00,20.09.2022 | 11,30,20.09.2022 | П | 2.5 | ТП-15, РУ-0.4кВ | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
75 | ЦЭС | ТП | ТП-39, РУ-0.4кВ 1с | 0.38 | 08,30,21.09.2022 | 12,00,21.09.2022 | П | 3.5 | ТП-39, РУ-0.4кВ 1с | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
76 | ЦЭС | ТП | ТП-9, РУ-0.4кВ | 0.38 | 14,00,21.09.2022 | 17,00,21.09.2022 | П | 3 | ТП-9, РУ-0.4кВ | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
77 | ЦЭС | ТП | ТП-40, РУ-0.4кВ 1с | 0.38 | 08,30,22.09.2022 | 12,00,22.09.2022 | П | 3.5 | ТП-40, РУ-0.4кВ 1с | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
78 | ЦЭС | ТП | ТП-24, РУ-0.4кВ 2с | 0.38 | 08,30,23.09.2022 | 12,00,23.09.2022 | П | 3.5 | ТП-24, РУ-0.4кВ 2с | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
79 | ЦЭС | ТП | ТП-39, РУ-0.4кВ 2с | 0.38 | 08,30,26.09.2022 | 12,00,26.09.2022 | П | 3.5 | ТП-39, РУ-0.4кВ 2с | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
80 | ЦЭС | ТП | ТП-24, РУ-0.4кВ 1с | 0.38 | 08,30,28.09.2022 | 12,00,28.09.2022 | П | 3.5 | ТП-24, РУ-0.4кВ 1с | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
81 | ЦЭС | ТП | ТП-19, РУ-0.4кВ ф.2, 18 | 0.38 | 08,30,28.09.2022 | 11,00,28.09.2022 | П | 2.5 | ТП-19, РУ-0.4кВ ф.2, 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
82 | ЦЭС | ТП | ТП-15, РУ-0.4кВ | 0.38 | 13,00,30.09.2022 | 14,00,30.09.2022 | П | 1 | ТП-15, РУ-0.4кВ | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
83 | ЦЭС | ТП | ТП-20, РУ-0.4кВ | 0.38 | 14,00,03.10.2022 | 17,00,03.10.2022 | П | 3 | ТП-20, РУ-0.4кВ | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
84 | ЦЭС | ТП | ТП-34, РУ-0.4кВ | 0.38 | 08,30,10.10.2022 | 13,00,10.10.2022 | П | 4.5 | ТП-34, РУ-0.4кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
85 | ЦЭС | ТП | ТП-19, РУ-0.4кВ присоед. №4, №15 | 0.38 | 09,00,11.10.2022 | 12,00,11.10.2022 | П | 3 | ТП-19, РУ-0.4кВ присоед. №4, №15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
86 | ЦЭС | ТП | ТП-24, РУ-0.4кВ | 0.38 | 13,00,18.10.2022 | 17,00,18.10.2022 | П | 4 | ТП-24, РУ-0.4кВ | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
87 | ЦЭС | ТП | ТП-15, РУ-0.4кВ | 0.38 | 13,30,26.10.2022 | 16,00,26.10.2022 | П | 2.5 | ТП-15, РУ-0.4кВ | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
88 | ЦЭС | ТП | ТП-49, РУ-0.4кВ присоед. №7, №14 | 0.38 | 13,30,27.10.2022 | 15,30,27.10.2022 | П | 2 | ТП-49, РУ-0.4кВ присоед. №7, №14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
89 | ЦЭС | ТП | ТП-21, РУ-0.4кВ | 0.38 | 13,30,31.10.2022 | 17,00,31.10.2022 | П | 3.5 | ТП-21, РУ-0.4кВ | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
90 | ЦЭС | ТП | КТПН-71, РУ-0.4кВ | 0.38 | 13,30,09.11.2022 | 14,30,09.11.2022 | П | 1 | КТПН-71, РУ-0.4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
91 | ЦЭС | ТП | ТП-21, РУ-0.4кВ | 0.38 | 14,00,10.11.2022 | 17,00,10.11.2022 | П | 3 | ТП-21, РУ-0.4кВ | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
92 | ЦЭС | ТП | ТП-50, РУ-0.4кВ 1с | 0.38 | 08,30,14.11.2022 | 12,00,14.11.2022 | П | 3.5 | ТП-50, РУ-0.4кВ 1с | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
93 | ЦЭС | ТП | ТП-51, РУ-0.4кВ 1с | 0.38 | 08,30,16.11.2022 | 11,00,16.11.2022 | П | 2.5 | ТП-51, РУ-0.4кВ 1с | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
94 | ЦЭС | ТП | ТП-51, РУ-0.4кВ 2с | 0.38 | 13,30,16.11.2022 | 16,30,16.11.2022 | П | 3 | ТП-51, РУ-0.4кВ 2с | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
95 | ЦЭС | ТП | ТП-50, РУ-0.4кВ 2с | 0.38 | 13,00,18.11.2022 | 16,30,18.11.2022 | П | 3.5 | ТП-50, РУ-0.4кВ 2с | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
96 | ЦЭС | ТП | ТП-31, РУ-0.4кВ 2с | 0.38 | 13,30,23.11.2022 | 17,00,23.11.2022 | П | 3.5 | ТП-31, РУ-0.4кВ 2с | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
97 | ЦЭС | ТП | ТП-31, РУ-0.4кВ 1с | 0.38 | 13,30,24.11.2022 | 17,00,24.11.2022 | П | 3.5 | ТП-31, РУ-0.4кВ 1с | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
98 | ЦЭС | ТП | ТП-63, РУ-0.4кВ присоед. №11, 25 | 0.38 | 08,00,24.11.2022 | 10,00,24.11.2022 | П | 2 | ТП-63, РУ-0.4кВ присоед. №11, 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
99 | ЦЭС | ТП | ТП-18, РУ-0.4кВ | 0.38 | 13,30,25.11.2022 | 16,30,25.11.2022 | П | 3 | ТП-18, РУ-0.4кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
100 | ЦЭС | ТП | ТП-50, РУ-0.4кВ 2с | 0.38 | 13,30,29.11.2022 | 16,30,29.11.2022 | П | 3 | ТП-50, РУ-0.4кВ 2с | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
101 | ЦЭС | ТП | ТП-8, РУ-0.4кВ ф.22, 24 | 0.38 | 13,30,05.12.2022 | 15,30,05.12.2022 | П | 2 | ТП-8, РУ-0.4кВ ф.22, 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
102 | ЦЭС | ТП | ТП-9, РУ-0.4кВ ф.9, 12 | 0.38 | 13,00,06.12.2022 | 14,00,06.12.2022 | П | 1 | ТП-9, РУ-0.4кВ ф.9, 12 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
103 | ЦЭС | ТП | ТП-56, РУ-0.4кВ 1с | 0.38 | 09,00,20.12.2022 | 10,00,20.12.2022 | П | 1 | ТП-56, РУ-0.4кВ 1с | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
104 | ЦЭС | ТП | ТП-63, РУ-0.4кВ 2с | 0.38 | 13,30,20.12.2022 | 15,30,20.12.2022 | П | 2 | ТП-63, РУ-0.4кВ 2с | 0 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
105 | ЦЭС | ТП | ТП-31, РУ-0.4кВ 2с | 0.38 | 09,00,21.12.2022 | 10,00,21.12.2022 | П | 1 | ТП-31, РУ-0.4кВ 2с | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
106 | ЦЭС | ТП | ТП-18, РУ-0.4кВ | 0.38 | 14,00,21.12.2022 | 15,30,21.12.2022 | П | 1.5 | ТП-18, РУ-0.4кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь