## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | года | 2024
МУП "МПОЭ" г. Трёхгорного
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | ЦЭС | ТП | ПС-Завьялиха, ЗРУ-10кВ | 0.38 | 08,30,05.02.2024 | 12,30,05.02.2024 | П | 3 | ПС-Завьялиха, ЗРУ-10кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
2 | ЦЭС | ТП | РТП-11, РУ-10кВ | 0.38 | 08,00,08.02.2024 | 09,00,08.02.2024 | П | 1 | РТП-11, РУ-10кВ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
3 | ЦЭС | ТП | ТП-51, РУ-0.4кВ 10кВ | 0.38 | 08,00,11.02.2024 | 09,30,11.02.2024 | П | 1.5 | ТП-51, РУ-0.4кВ 10кВ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
4 | ЦЭС | ТП | ТП-2, РУ0.4 ф.1 | 0.38 | 09,00,11.03.2024 | 10,00,11.03.2024 | П | 1 | ТП-2, РУ0.4 ф.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
5 | ЦЭС | ТП | КТПН-48, РУ-0.4кВ | 0.38 | 13,30,22.03.2024 | 15,00,22.03.2024 | П | 1.5 | КТПН-48, РУ-0.4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
6 | ЦЭС | ТП | ТП-7, РУ-0.4кВ | 0.38 | 08,30,01.04.2024 | 09,30,01.04.2024 | П | 1 | ТП-7, РУ-0.4кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
7 | ЦЭС | ТП | ТП-44, РУ-0.4кВ ф.7.13 | 0.38 | 09,00,12.04.2024 | 10,00,12.04.2024 | П | 1 | ТП-44, РУ-0.4кВ ф.7.13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
8 | ЦЭС | ТП | ТП-73, РУ-0.4кВ ф-10.29 | 0.38 | 09,00,19.04.2024 | 10,00,19.04.2024 | П | 1 | ТП-73, РУ-0.4кВ ф-10.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
9 | ЦЭС | ТП | КТП-30, РУ-0.4кВ ф-4 | 0.38 | 09,00,19.04.2024 | 10,00,19.04.2024 | П | 1 | КТП-30, РУ-0.4кВ ф-4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
10 | ЦЭС | ТП | ТП-37, РУ-0.4кВ ф9.13 | 0.38 | 09,00,23.04.2024 | 11,00,23.04.2024 | П | 2 | ТП-37, РУ-0.4кВ ф9.13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
11 | ЦЭС | ТП | КТП-39, РУ-0.4кВ ф-4 | 0.38 | 13,30,22.04.2024 | 14,30,22.04.2024 | П | 1 | КТП-39, РУ-0.4кВ ф-4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
12 | ЦЭС | ТП | ТП-59, РУ-04кВ ф2.3.4.5. | 0.38 | 08,30,25.04.2024 | 12,00,25.04.2024 | П | 3.5 | ТП-59, РУ-04кВ ф2.3.4.5. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
13 | ЦЭС | ТП | ТП-59 РУ0.4кВ | 0.38 | 08,30,02.05.2024 | 09,30,02.05.2024 | П | 1 | ТП-59 РУ0.4кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
14 | ЦЭС | ТП | ТП-49 РУ0.4кВ | 0.38 | 09,00,15.05.2024 | 12,00,15.05.2024 | П | 3 | ТП-49 РУ0.4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
15 | ЦЭС | ТП | ТП-37 РУ0.4кВ | 0.38 | 09,00,17.05.2024 | 12,00,17.05.2024 | П | 3 | ТП-37 РУ0.4кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
16 | ЦЭС | ТП | ТП-32 РУ0.4кВ пр. 12,15 | 0.38 | 08,00,18.05.2024 | 10,00,18.05.2024 | П | 2 | ТП-32 РУ0.4кВ пр. 12,15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
17 | ЦЭС | ТП | ТП-6 ВН-яч3 | 0.38 | 08,00,06.06.2024 | 09,00,06.06.2024 | П | 1 | ТП-6 ВН-яч3 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
18 | ЦЭС | ТП | ТП-6 ВН-яч3 | 0.38 | 08,00,07.06.2024 | 08,45,07.06.2024 | П | 0.75 | ТП-6 ВН-яч3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
19 | ЦЭС | ТП | ТП-6 ВН-яч3ТП-20 | 0.38 | 05,00,08.06.2024 | 06,00,08.06.2024 | П | 1 | ТП-6 ВН-яч3ТП-20 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
20 | ЦЭС | ТП | ТП-50 РУ0.4кВ пр. 6,7 | 0.38 | 13,00,10.06.2024 | 14,00,10.06.2024 | П | 1 | ТП-50 РУ0.4кВ пр. 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
21 | ЦЭС | ТП | ТП-19 РУ-10, яч3 | 0.38 | 08,30,18.06.2024 | 16,00,18.06.2024 | П | 7.5 | ТП-19 РУ-10, яч3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
22 | ЦЭС | ТП | ТП-19 РУ-10, яч3 | 0.38 | 08,30,20.06.2024 | 16,00,20.06.2024 | П | 7.5 | ТП-19 РУ-10, яч3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
23 | ЦЭС | ТП | ТП-58 ф-14 | 0.38 | 09,00,05.07.2024 | 10,00,05.07.2024 | П | 1 | ТП-58 ф-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
24 | ЦЭС | ТП | КТП-48 | 0.38 | 10,00,05.07.2024 | 12,00,05.07.2024 | П | 2 | КТП-48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
25 | ЦЭС | ТП | ТП-11 ф-19 | 0.38 | 11,00,05.07.2024 | 12,00,05.07.2024 | П | 1 | ТП-11 ф-19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
26 | ЦЭС | ТП | ТП-71 ЛР-38 | 0.38 | 12,00,08.07.2024 | 13,00,08.07.2024 | П | 1 | ТП-71 ЛР-38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
27 | ЦЭС | ТП | ТП-63 ф-11.13.25.27 | 0.38 | 08,30,10.07.2024 | 12,00,10.07.2024 | П | 3.5 | ТП-63 ф-11.13.25.27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
28 | ЦЭС | ТП | ТП-46 ф-18 | 0.38 | 08,30,15.07.2024 | 14,00,15.07.2024 | П | 5.5 | ТП-46 ф-18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
29 | ЦЭС | ТП | ТП-72 ф-10 | 0.38 | 08,30,16.07.2024 | 10,00,16.07.2024 | П | 1.5 | ТП-72 ф-10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
30 | ЦЭС | ТП | ТП-11 ф-17 | 0.38 | 16,30,18.07.2024 | 17,30,18.07.2024 | П | 1 | ТП-11 ф-17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
31 | ЦЭС | ТП | ТП-63 ф-11,25 | 0.38 | 09,00,30.07.2024 | 12,00,30.07.2024 | П | 3 | ТП-63 ф-11,25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
32 | ЦЭС | ТП | ТП-21 ф.11, 13 | 0.38 | 14,30,06.08.2024 | 17,00,06.08.2024 | П | 2.5 | ТП-21 ф.11, 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
33 | ЦЭС | ТП | ТП-21 ф.5 | 0.38 | 14,30,07.08.2024 | 17,00,07.08.2024 | П | 2.5 | ТП-21 ф.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
34 | ЦЭС | ТП | ТП-21 ф.7, 8 | 0.38 | 14,30,08.08.2024 | 17,00,08.08.2024 | П | 2.5 | ТП-21 ф.7, 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
35 | ЦЭС | ТП | ТП-17 ф.2 | 0.38 | 10,00,09.08.2024 | 16,00,09.08.2024 | П | 6 | ТП-17 ф.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
36 | ЦЭС | ТП | ТП-73 ф-14, 27 | 0.38 | 08,30,15.08.2024 | 09,30,15.08.2024 | П | 1 | ТП-73 ф-14, 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
37 | ЦЭС | ТП | ТП-21 1с РУ-0,4 | 0.38 | 14,30,19.08.2024 | 16,30,19.08.2024 | П | 2 | ТП-21 1с РУ-0,4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
38 | ЦЭС | ТП | ТП-31 ф-2, 4 | 0.38 | 08,30,26.08.2024 | 09,30,26.08.2024 | П | 1 | ТП-31 ф-2, 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
39 | ЦЭС | ТП | ТП-26 ф.3, 14 | 0.38 | 13,00,23.08.2024 | 14,30,23.08.2024 | П | 1.5 | ТП-26 ф.3, 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
40 | ЦЭС | ТП | ТП-17 ф.2 | 0.38 | 09,00,29.08.2024 | 16,00,29.08.2024 | П | 7 | ТП-17 ф.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
41 | ЦЭС | ТП | ТП-58 РУ-0,4 | 0.38 | 08,00,30.08.2024 | 12,00,30.08.2024 | П | 4 | ТП-58 РУ-0,4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
42 | ЦЭС | ТП | ТП-62 РУ-0,4 | 0.38 | 09,00,29.08.2024 | 12,00,29.08.2024 | П | 3 | ТП-62 РУ-0,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
43 | ЦЭС | ТП | ТП-63 яч.1, Т-1 | 0.38 | 09,00,04.09.2024 | 16,00,04.09.2024 | П | 7 | ТП-63 яч.1, Т-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
44 | ЦЭС | ТП | ТП-63 яч.8, | 0.38 | 09,00,06.09.2024 | 16,00,06.09.2024 | П | 7 | ТП-63 яч.8, | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
45 | ЦЭС | ТП | ТП-45 яч.-1 | 0.38 | 09,00,09.09.2024 | 14,00,09.09.2024 | П | 5 | ТП-45 яч.-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
46 | ЦЭС | ТП | ТП-45 яч.-2 | 0.38 | 09,00,10.09.2024 | 14,00,10.09.2024 | П | 5 | ТП-45 яч.-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
47 | ЦЭС | ТП | ТП-43 Ввод-1 | 0.38 | 08,30,16.09.2024 | 12,30,16.09.2024 | П | 4 | ТП-43 Ввод-1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
48 | ЦЭС | ТП | ТП-43 Ввод-2 | 0.38 | 08,30,19.09.2024 | 12,00,19.09.2024 | П | 3.5 | ТП-43 Ввод-2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
49 | ЦЭС | ТП | ТП-43 яч.-2.4.6. | 0.38 | 08,30,17.09.2024 | 16,00,17.09.2024 | П | 7.5 | ТП-43 яч.-2.4.6. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
50 | ЦЭС | ТП | ТП-7 ф-6.7 | 0.38 | 08,30,27.09.2024 | 09,30,27.09.2024 | П | 1 | ТП-7 ф-6,7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
51 | ЦЭС | ТП | ТП-41, ВН яч4 | 0.38 | 09,00,01.10.2024 | 14,00,01.10.2024 | П | 5 | ТП-41, ВН яч4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
52 | ЦЭС | ТП | ТП-41, ВН яч6 | 0.38 | 09,00,02.10.2024 | 14,00,02.10.2024 | П | 5 | ТП-41, ВН яч6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
53 | ЦЭС | ТП | ТП-9 | 0.38 | 13,30,07.10.2024 | 16,00,07.10.2024 | П | 2.5 | ТП-9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
54 | ЦЭС | ТП | ТП-9 | 0.38 | 13,30,10.10.2024 | 16,00,10.10.2024 | П | 2.5 | ТП-9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
55 | ЦЭС | ТП | ТП-21, РУ0.4 ф12. | 0.38 | 09,00,15.10.2024 | 12,00,15.10.2024 | П | 3 | ТП-21, РУ0.4 ф12. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
56 | ЦЭС | ТП | ТП-21, РУ0.4 ф3. | 0.38 | 09,00,15.10.2024 | 14,00,15.10.2024 | П | 5 | ТП-21, РУ0.4 ф3. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
57 | ЦЭС | ТП | ТП-21, РУ0.4 ф12. | 0.38 | 09,00,17.10.2024 | 12,00,17.10.2024 | П | 3 | ТП-21, РУ0.4 ф12. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
58 | ЦЭС | ТП | ТП-21, РУ0.4 ф3,12. | 0.38 | 09,00,18.10.2024 | 12,00,18.10.2024 | П | 3 | ТП-21, РУ0.4 ф3,12. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
59 | ЦЭС | ТП | ТП-15, РУ10 ВНяч4. | 0.38 | 14,30,25.10.2024 | 17,00,25.10.2024 | П | 2.5 | ТП-15, РУ10 ВНяч4. | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
60 | ЦЭС | ТП | ТП-71, ВНяч1. | 0.38 | 10,00,24.10.2024 | 12,00,24.10.2024 | П | 2 | ТП-71, ВНяч1. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1
61 | ЦЭС | ТП | РТП-4, ВНяч-8. | 0.38 | 14,00,30.10.2024 | 17,00,30.10.2024 | П | 3 | РТП-4, ВНяч-8. | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь