Форма № 4

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| №№ п/п | Мероприятие Программы, направленное на достижение целей с указанием наименования объекта, адреса стройки | Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс.руб. | Срок проведения мероприятия (год, квартал) | Примечание: указать на наличие данных мероприятий в инвестиционной и (или) иных программах предприятия применительно к регулируемому виду деятельности, дополнительного финансирования не требуется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 1 этап реализации мероприятий Программы 2014год | 2 этап реализации мероприятий Программы 2015год | 3этап реализации мероприятий Программы 2016год | 4этап реализации мероприятий Программы 2017год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Раздел I. Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Когнтроль режимов работы систем тесплоснабжения и их корректировка |  |  |  |  |  | 2014-2015 | Без финансирования |
|  | Итого потребность по Разделу I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел II. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи тепловой энергии, в том числе замене оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | НПС-1. Замена насосов с установкой частотного регулирования. | 5500 | 2000 | 3500 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 2.2. | НПС-2. Замена насосов с установкой частотного регулирования(подготовка ПСД) | 200 |  | 200 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
|  | Итого потребность по Разделу II | 5700 | 2000 | 3700 |  |  |  |  |
|  | Раздел III. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Применение современной тепловой изоляции при капремонте тепловых сетей | 1600 | 800 | 800 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
|  | Итого потребность по Разделу III | 1600 | 800 | 800 |  |  |  |  |
|  | Раздел IV. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Оптимизация режимов работы котельных и режимно-наладочные испытания котлов автономных котельных | 1500 |  | 1500 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
|  | Итого потребность по Разделу IV | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |
|  | Раздел V. Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого потребность по Разделу V |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел VI. Мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии при передаче |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реконструкция теплосети по ул.Калинина | 1000 | 1000 |  |  |  | 2014 | Производственная программа предприятия |
| 6.2. | Реконструкция теплосети по ул.Мира,54 | 850 |  | 850 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 6.3. | Реконструкция теплосети | 1000 |  | 1000 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 6.4. | Замена запорной арматуры на тепловых сетях централизованного теплоснабжения | 200 | 100 | 100 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 6.5. | Проверка соблюдения режимов теплопотребления у потребителей |  |  |  |  |  | Постоянно | Без финансирования |
|  | Итого потребность по Разделу VI | 3050 | 1100 | 1950 |  |  |  |  |
|  | Раздел VII. Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета энергоресурсов (топлива, электро- и теплоэнергии, воды) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Мероприятия по оснащению собственными приборами и автоматизированными системами учета энергоресурсов (топлива, электро- и теплоэнергии, воды, прочих) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | НПС-2. Установка приборов учета | 300 |  | 300 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 7.1.2. | Поверка приборов учета, установленных на границах балансовой принадлежности с ФГУП «ПСЗ» | 100 |  | 100 |  |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
|  | Итого потребность по разделу 7.1. | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
| 7.2. | Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета теплоэнергии потребителей тепловой энергии предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | По мере поступления заявок или обнаружения у потребителей безучетного потребления тепловой энергии и теплоносителя |  |  |  |  |  | 2014-2015 | Финансовые средства потребителей |
|  | Итого потребность по разделу 7.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого потребность по Разделу VII | 400 |  | 400 |  |  |  |  |
|  | Всего по разделам I-VII | 12250 | 3900 | 8350 |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прибыль в тарифе на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства ремонтного фонда (в случае его формирования) в тарифе на тепловую энергию |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства из себестоимости тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, полученные от применения надбавки к тарифам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, полученные от применения тарифов на подключение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие собственные источники (в том числе, себестоимость и прибыль от иных видов деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | заемные средства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства, всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие источники (расписать) |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сравнительные (целевые) показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности (автономные котельные) |  |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Факт за предыдущий календарный год (2013 год) | Показатели по результатам проведенного энергетического обследования / показатели потенциала повышения энергетической эффективности (нужное подчеркнуть)* | План /прогноз | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающие достижение соответствующих показателей (ссылка на пункты формы №4) | Примечание |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016год | на 2014 год | на 2015 год (план) | на 2016 год (прогноз) | на 2017 год (прогноз) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| удельный расход топлива на отпущенную от собственных теплоисточников тепловую энергию | кг у.т./Гкал | 134,3 | 134,3 | 134,0 |  | 134,3 | 134,0 |  |  | 4.1. |  |
| доля расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных | % |  | 2,0 | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 4.1. |  |
| доля расхода (потерь) тепловой энергии при ее передаче в сетях предприятия | % к отпуску в сеть |  | 4,26 | 4,26 |  | 4,26 | 4,26 |  |  |  |  |
| ввод / выбытие (демонтаж) тепловой мощности | Гкал/час | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/час | 19,1 | 19,1 | 19,1 |  | 19,1 | 19,1 |  |  |  |  |
| присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 13,82 | 13,82 | 13,82 |  | 13,82 | 13,82 |  |  |  |  |

| удельный расход электроэнергии на 1 Гкал произведенной тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 22,58 | 22,58 | 22,58 |  | 22,58 | 22,58 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| удельный расход воды на 1 Гкал произведенной тепловой энергии | куб.м/Гкал |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |
| объем производства тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля тепловой энергии, производимой с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме тепловой энергии, производимой предприятием | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению регулируемой организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сравнительные (целевые) показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности (централизованное теплоснабжение) |  |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Факт за предыдущий календарный год (2013 год) | Показатели по результатам проведенного энергетического обследования / показатели потенциала повышения энергетической эффективности (нужное подчеркнуть)* | План /прогноз | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающие достижение соответствующих показателей (ссылка на пункты формы №4) | Примечание |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016год | на 2014 год | на 2015 год (план) | на 2016 год (прогноз) | на 2017 год (прогноз) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| удельный расход топлива на отпущенную от собственных теплоисточников тепловую энергию | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля расхода тепловой энергии на собственные нужды | % |  | 1,14 | 1,14 |  | 1,14 | 1,14 |  |  | 4.1. |  |
| доля расхода (потерь) тепловой энергии при ее передаче в сетях предприятия | % к отпуску в сеть |  | 12,0 | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |  |  | 3.1. 6.4. 6.1. 6.5. 6.2. 6.3. |  |
| ввод / выбытие (демонтаж) тепловой мощности | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установленная мощность | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 122,3 | 122,3 | 122,3 |  | 122,3 | 122,3 |  |  |  |  |

| удельный расход электроэнергии на 1 Гкал покупной тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 1,55 | 1,52 | 1,52 |  | 1,52 | 1,52 |  |  | 2.1. 2.2. 4.1. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| удельный расход воды на 1 Гкал покупной тепловой энергии | куб.м/Гкал |  | 0,03 | 0,03 |  | 0,03 | 0,03 |  |  | 2.1. 2.2. |  |
| объем производства тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля тепловой энергии, производимой с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме тепловой энергии, производимой предприятием | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению регулируемой организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма № 5

Целевые показатели работы в области учета энергии, энергетических ресурсов и воды (автономные котельные)

| №№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2013 г. | План 2014 г. | Прогноз | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1. | Доля тепловой энергии, отпускаемой от энергоисточников через приборы учета | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, всего | тыс.Гкал | 23,360 | 23,440 | 23,440 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | через приборы учета | тыс.Гкал | 2,965 | 21,096 | 21,096 |  |  |  |
| 2.2. | по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс.Гкал | 20,395 | 2,344 | 2,344 |  |  |  |
| 2.3. | Наличие индивидуальных тепловых пунктов у потребителей | Шт. | 18 | 18 | 18 |  |  |  |
| 3. | Доля тепловой энергии, отпускаемой собственным потребителям через приборы учета | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. | Произведенные (планируемые) затраты на установку приборов учета (средств коммерческого учета), всего | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | собственных приборов отпуска тепловой энергии | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.2. | средств коммерческого учета потребителей тепловой энергии | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.3. | собственных средств коммерческого учета потребления природного газа | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.4. | собственных средств коммерческого учета потребления воды | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.5. | собственных средств коммерческого учета покупной тепловой энергии | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4.6. | прочих собственных средств коммерческого учета (расписать) | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |

Форма № 5

Целевые показатели работы в области учета энергии, энергетических ресурсов и воды (централизованное теплоснабжение)

| №№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2013 г. | План 2014 г. | Прогноз | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  |
| 1. | Доля тепловой энергии, отпускаемой от энергоисточников через приборы учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Закупка от ФГУП «ПСЗ» по приборам учёта |
| 2. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, всего | тыс.Гкал | 295,46 | 301,08 | 264,42 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | через приборы учета | тыс.Гкал | 76 | 76 | 214 |  |  |  |
| 2.2. | по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс.Гкал | 219,46 | 225,08 | 50,42 |  |  |  |
| 2.3. | Наличие индивидуальных тепловых пунктов у потребителей | Шт. | 600 | 600 | 600 |  |  |  |
| 3. | Доля тепловой энергии, отпускаемой собственным потребителям через приборы учета | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 4. | Произведенные (планируемые) затраты на установку приборов учета (средств коммерческого учета), всего | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | собственных приборов отпуска тепловой энергии | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | средств коммерческого учета потребителей тепловой энергии | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | собственных средств коммерческого учета потребления природного газа | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | собственных средств коммерческого учета потребления воды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | собственных средств коммерческого учета покупной тепловой энергии | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | прочих собственных средств коммерческого учета (расписать) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |

Форма № 6

Показатели эффективности реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

(автономные котельные)

| №№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2013 г. | План 2014 г. | Прогноз (нарастающим итогом с начала реализации программы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2015-2016 гг. | 2015-2017 гг. |  |
| 1. | Затраты на выполнение программы | тыс.руб. |  | 0 | 1500 |  |  |  |
| 2. | Результаты реализации мероприятий Программы - объем экономии энергоресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покупной тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | электроэнергии | тыс.кВт*ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | воды | тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | топлива, всего | т.у.т. | 0 | 0 | 6,6 |  |  |  |
|  | в том числе по видам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газа | т.у.т. | 0 | 0 | 6,6 |  |  |  |
|  | угля | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
|  | мазута | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие виды (расписать) | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Результаты реализации мероприятий Программы -Экономический эффект | тыс.руб. | 0 | 0 | 23,6 |  |  |  |

Форма № 6

Показатели эффективности реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

(централизованное теплоснабжение)

| №№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2013 г. | План 2014 г. | Прогноз (нарастающим итогом с начала реализации программы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 г. | 2015-2016 гг. | 2015-2017 гг. |  |
| 1. | Затраты на выполнение программы | тыс.руб. |  | 3900 | 8350 |  |  |  |
| 2. | Результаты реализации мероприятий Программы - объем экономии энергоресурсов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | покупной тепловой энергии | тыс.Гкал |  |  | 532 |  |  |  |
|  | электроэнергии | тыс.кВт*ч |  |  | 83,5 |  |  |  |
|  | воды | тыс.куб.м. |  |  |  |  |  |  |
|  | топлива, всего | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по видам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газа | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
|  | угля | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
|  | мазута | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие виды (расписать) | тыс.т.у.т. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Результаты реализации мероприятий Программы -Экономический эффект | тыс.руб. |  |  | 766,4 |  |  |  |