Форма № 8

| Сравнительные (целевые) показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности энергоснабжающей организации МУП «МПОЭ» г. Трехгорного. |
| --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Факт за предыдущий календарный год (2013год) | Показатели по результатам проведенного энергетического обследования / показатели потенциала повышения энергетической эффективности | План /прогноз | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающие достижение соответствующих показателей (ссылка на пункты формы №9) | Примечание |
|  |  |  | _____ год | ____ год | ____ год | на 2014 год | на 2015 год (план) | на 2016 год (прогноз) | на 2017 год (прогноз) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| доля расхода электрической энергии на собственные нужды | % | 0,226 | - | - | - | 0,22 | 0,22 |  |  | 3.1-3.3 |  |
| доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче в сетях предприятия | % к отпуску в сеть |  | - | - | - | 10,12 | 10,02 |  |  | 4.1-4.2 |  |
| ввод / выбытие (демонтаж) электрической мощности | МВт | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| установленная мощность | МВт | 44,6 |  |  |  | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 44,6 |  |  |
| присоединенная мощность | МВт | 25,6 | - | - | - | 26,207 | 26,207 | 24,7 | 28,2 |  |  |
| прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению регулируемой организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма №9.

Перечень и сроки проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| №№ п/п | Мероприятие Программы, направленное на достижение целей с указанием наименования объекта. | Финансовые потребности для реализации мероприятий, тыс. руб. | Срок проведения мероприятия (год, квартал) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 1 этап реализации мероприятий Программы 2014год | 2 этап реализации мероприятий Программы 2015год | 3 этап реализации мероприятий Программы 2016год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Раздел I. Организационные мероприятия по управлению энергосбережением |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнение расчета схемы электроснабжения города с целью оптимизации нагрузочных потерь в линиях, силовых трансформаторах и т.д. | 500 | - | 500 | - | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 1.2. | Сбор и анализ информации с целью соответствия расчетных и фактических показателей |  |  |  |  | 2014-2015 | Без финансирования |
|  | Итого потребность по Разделу I | 500 |  | 500 |  |  |  |
|  | Раздел II. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для передачи электрической энергии, в том числе замене оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкция ТП-15 | 300 | 300 | - | - | 2014 | Производственная программа предприятия |
| 2.2 | Замена шкафов высокочастотной защиты на ПС 110/10 «Завьялиха» | 500 | 250 | 250 |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 2.3. | Замена силовых трансформаторов типа ТМ со сроком эксплуатации 30 и более лет на новые | 2000 | 1000 | 1000 |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 2.4. | Реконструкция участков кабельных линий электропередачи 0,4 кВ | 1000 | 300 | 700 |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 2.5. | Реконструкция строительной части зданий трансформаторных подстанций | 1000 | 500 | 500 |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
|  | Итого потребность по Разделу II | 4800 | 2350 | 2450 |  |  |  |
|  | Раздел III. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий трансформаторных подстанций | 200 | 100 | 100 |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 3.2. | Замена ламп накаливания в помещениях зданий цеха ЭС на энергосберегающие лампы | 200 | 100 | 100 |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 3.3. | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды цеха ЭС. Установка регуляторов температуры в зданиях РП-1, РТП-2, РТП-6, РТП-11, ПС «Завьялиха», «Трехгорная». | 50 |  | 50 |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
|  | Итого потребность по Разделу III | 450 | 200 | 250 |  |  |  |
|  | Раздел IV. Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии при передаче |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена недогруженных силовых трансформаторов на трансформаторы меньшей мощности в ТП города. Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой. | 100 |  | 100 |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 4.2. | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ. |  |  |  |  | постоянно | Без финансирования |
|  | Итого потребность по Разделу IV | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Раздел V. Мероприятия по оснащению приборами и автоматизированными системами учета энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия по оснащению собственными приборами и автоматизированными системами учета электроэнергии |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Проведение поверки и калибровки электросчетчиков коммерческого учета с просроченными сроками. | 200 | 100 | 100 |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
| 5.1.2. | Установка приборов учета на ответвлениях проблемных участков (потребителей) | 100 | 50 | 50 |  | 2015 | Производственная программа предприятия |
|  | Итого потребность по разделу 5.1. | 300 | 150 | 150 |  |  |  |
|  | Всего по разделам I –V | 6150 | 2700 | 3450 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | прибыль в тарифе на услуги по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | амортизационные отчисления в тарифе на услуги по передаче электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие средства из себестоимости передачи электрической энергии |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, полученные от применения надбавки к тарифам |  |  |  |  |  |  |
|  | средства, полученные от применения тарифов на технологическое присоединение |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие собственные источники (в том числе, себестоимость и прибыль от иных видов деятельности) |  |  |  |  |  |  |
|  | привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | заемные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджетные средства, всего |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие источники (расписать) |  |  |  |  |  |  |

Форма № 10

Целевые показатели работы в области учета электрической энергии

| №№ п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Факт 2013 г. | План 2014 г. | Прогноз | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |
| 1. | Доля электрической энергии, переданной по сетям через приборы учета | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 2. | Объем электрической энергии, отпускаемой потребителям, всего | тыс.кВтч | 64943 | 65117 | 64460 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | через приборы учета | тыс.кВтч | 64943 | 65117 | 64460 |  |  |  |
| 2.2. | по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс.кВтч | - | - | - |  |  |  |
| 3. | Доля электрической энергии, отпускаемой сторонним потребителям через приборы учета | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 4. | Произведенные (планируемые) затраты на установку приборов учета (средств коммерческого учета), всего | тыс.руб. |  | 50 | 50 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | собственных приборов учета отпуска электрической энергии | тыс.руб. | - | - | - |  |  |  |
| 4.2. | средств коммерческого учета потребителей электрической энергии | тыс.руб. |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 4.3. | прочих собственных средств коммерческого учета (расписать) | тыс.руб. | - | - | - |  |  |  |

Форма № 11

Показатели эффективности реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| №№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Факт 2013 г. | План 2014 г. | Прогноз (нарастающим итогом с начала реализации программы) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015г. | 2015-2017 гг. |  |  |
| 1. | Затраты на выполнение программы | тыс.руб. |  | 2700 | 3450 |  |  |  |
| 2. | Результаты реализации мероприятий Программы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | –объем экономии энергоресурсов: | тыс.кВтч |  |  | 64,94 |  |  |  |
|  | - экономический эффект | тыс.руб. |  |  | 126,5 |  |  |  |

Форма № 12

Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется инвестиционными программами энергоснабжающей организации 
(применительно к регулируемым видам деятельности по энергоснабжению потребителей и передаче электрической энергии)

| Наименование целевого показателя | Ед.изм. | Наименование объекта №1. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Факт 2013 г. | План 2014 г. | Прогноз |  |
|  |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доля расхода электрической энергии на собственные нужды (холостой ход) | % |  | 0,23 | 0,23 |  |  |  |
| доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче | % к отпуску в сеть |  | 10,4 | 10,4 |  |  |  |
| ввод / выбытие (демонтаж) мощности | МВт | - | - | - |  |  |  |
| установленная мощность | МВт | 44,6 | 44,6 | 44,6 |  |  |  |
| присоединенная мощность | МВт | 26,2 | 26,2 | 26,2 |  |  |  |
| прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению регулируемой организации) |  |  |  |  |  |  |  |
| доля электрической энергии, переданной по сетям через приборы учета | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| объем электрической энергии, отпускаемой потребителям, всего | тыс.кВтч | 64943 | 65117 | 64460 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| через приборы учета | тыс.кВтч | 64943 | 65117 | 64460 |  |  |  |
| по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс.кВтч | - | - | - | - | - |  |
| доля электрической энергии, отпускаемой сторонним потребителям через приборы учета | % |  |  |  |  |  |  |