ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН № 0052

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города Трехгорного (МУП «МПОЭ» г.Трехгорного).

Место нахождения: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова,           д. 1а.

Почтовый адрес: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, а/я 157.

Номер телефона: тел. (35191) 4-16-35,(35191) 6-20-61, факс(35191) 6-20-61.

Официальный сайт: www.energo.trekhgorny.ru

Электронная почта: zakupki_mpoe@mail.ru

Способ размещения заказа: запрос цен.

Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика.

Предмет договора с указанием количества поставляемого товара: поставка термометра ТТЖ-М, цилиндра 2-50-2 ПМ КШ 14/23, цилиндра 2-100-2 ПМ КШ 1/26 и химических реактивов (далее Товара). Наименование, количество, характеристики Товара указаны в спецификации (Приложение №1 к настоящему извещению).

Требования к качеству товара: Товар должен соответствовать своему целевому назначению, быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт или восстановление). Срок выпуска химических реактивов должен быть не ранее чем май 2012г.

Требования к маркировке товара: Товар должен быть маркирован в соответствии с требованиями к маркировке Товара его производителем.

Требования к упаковке товара: Товар должен быть упакован в специальную заводскую упаковку, соответствующую стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара во время отгрузки, транспортировки, хранения, защищать Товар от любого рода повреждений. Упаковка должна быть пригодной для возможной перегрузки Товара на пути к месту назначения и его длительного хранения, а также предохранять Товар от воздействия факторов окружающей среды.

Требования к сроку предоставления гарантии качества на товар: срок предоставляемой гарантии качества  на термометр ТТЖ-М, цилиндр 2-50-2 ПМ КШ 14/23, цилиндр 2-100-2 ПМ КШ 1/26 должен составлять 24 (двадцать четыре) месяца  с момента подписания Сторонами накладной (ТОРГ-12), на химические реактивы не менее 80 % от срока, установленного в технических документах на них.

Период поставки: поставка Товара осуществляется единовременно до 06.08.2012г..

Условия поставки: поставка Товара осуществляется силами и средствами Участника. Конкретные дата и время поставки согласовываются с Заказчиком посредством электронной почты и (или) факсимильной связи.

Место доставки: Товар доставляется Участником в рабочее время Заказчика до                         г. Трехгорный, Челябинской области. Режим работы Заказчика: с 800до 1700 час.                         с понедельника по пятницу (перерыв с 1200 до 1300 час.).

Дополнительные условия поставки изложены в проекте договора поставки (Приложение № 4 к настоящему извещению), который размещен на официальном сайте  Заказчика одновременно с настоящим извещением.

Максимальная цена договора с учетом статистических данных за май 2012 года по Челябинской области: 83966,02 (восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят шесть) рублей 02 копейки, в том числе НДС 18 %: 12808,38 (двенадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 38 копеек.

В цену договора включены: стоимость Товара, а также уплата налогов, сборов и иных платежей включая транспортные услуги на поставку Товара к месту поставки.

В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений Участников без учета НДС.

Порядок оплаты: оплата производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней на основании подписанных товарной накладной по форме ТОРГ 12, счета-фактуры.

Требования к заявке на участие в запросе цен: заявка на участие в запросе цен должна быть составлена в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 3 к настоящему извещению) и требованиями, установленными инструкцией по подготовке и представлению документов на проведение запроса цен № 0052 (Приложение № 2 к настоящему извещению).

Срок договора: с 05.07.2012г. по фактическое исполнение Сторонами своих обязательств по договору поставки, проект которого (Приложение № 4 к настоящему извещению) размещен на официальном сайте  Заказчика одновременно с настоящим извещением.

Место подачи заявок: заявки подаются в письменной форме в рабочее время Заказчика по адресу: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д. 1а, кабинет № 1. Заявки в электронной форме подаются по адресу: zakupki_mpoe@mail.ru

Дата и время начала подачи заявок:  21.06.2012 г. 800 час

Дата и время окончания срока подачи заявок: 28.06.2012 г. 1700 час.

Место, дата и время рассмотрения поданных заявок: 456080, Челябинская область,               г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д. 1а, кабинет № 21, 29.06.2012г. в 1610 час.

К Участникам запроса цен предъявляются следующие обязательные требования:

-  непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие у участника закупки просроченной задолженности перед Заказчиком.

Критерии оценки заявок на участие в запросе цен № 0052:

- снижение цены договора;

- соответствие заявки требованиям, установленным извещением и документацией к запросу цен № 0052.

Срок подписания договора: Заказчик в течение 3 рабочих дней, со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен, направляет Участнику, с которым заключается договор один экземпляр протокола рассмотрения и оценки заявок и договор, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных извещением о проведении запроса цен, и цены договора, предложенной Участником в проведении запроса цен. Договор должен быть подписан и представлен Заказчику (возвращен) Участником в проведении запроса цен электронной почтой в формате pdf не позднее 05.07.2012 г., почтой России  или через представителей Участника не позднее 12.07.2012 г.

Опубликовано 20.06.2012г.

Приложение №1

к извещению о проведении запроса цен № 0052

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п.п. | Наименование, модель и марка товара | Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) | Единицы измерения | Количество | Цена за ед. товара с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цилиндр 2- 50-2 ПМ КШ 14/23 (со ст. проб.) | ГОСТ 1770-74 | шт | 50 | 184,64 | 9232 |
| 2. | Цилиндр 2- 100-2 ПМ КШ 19/26 (со ст. проб.) | ГОСТ 1770-74 | шт | 50 | 246,72 | 12336 |
| 3. | Серная кислота (осч) 11-5 | ГОСТ 14262-78 с изм. № 1,2 | кг | 36 | 117,98 | 4247,28 |
| 4. | Калий фосфорнокислый 1-зам. (хч) (калий дигидроортофосфат) | ГОСТ 4198-75 | кг | 1 | 278,22 | 278,22 |
| 5. | Уксусная кислота ледяная (хч) | ГОСТ 61-75 | кг | 5 | 114,55 | 572,75 |
| 6. | Калий йодистый (хч) | ГОСТ 4232-74 | кг | 2 | 4228,5 | 8457 |
| 7. | Натрий азотнокислый (ч) | ГОСТ 4168-79 | кг | 2 | 151,49 | 302,98 |
| 8. | Натрий гидроокись (чда) | ГОСТ 4328-77 | кг | 3 | 94,19 | 282,57 |
| 9. | Азотная кислота (осч 18-4) | ГОСТ 11125-84 с изм. № 1 | кг | 1,4 | 114,08 | 159,71 |
| 10. | Перекись водорода (осч 8-4) (пергидроль) | ТУ 2611-003-57856778-2004 | кг | 1 | 192,68 | 192,68 |
| 11. | Калий натрий виннокислый 4-вод. (чда) | ГОСТ 5845-79 | кг | 2 | 265,36 | 530,72 |
| 12. | Бензол (хч) | ГОСТ 5955-75 | кг | 0,9 | 397,76 | 357,98 |
| 13. | Калий двухромовокислый (чда) | ГОСТ 4220-75 | кг | 0,2 | 848,72 | 169,74 |
| 14. | Калий фосфорнокислый 2-зам 3-вод. (чда) | ГОСТ 2493-75 | кг | 0,2 | 330 | 66 |
| 15. | Сульфаминовая кислота (хч) | ТУ 6-09-2437-79 | кг | 0,6 | 732,24 | 439,34 |
| 16. | Сульфаниловая кислота (чда) | ГОСТ 5821-78 | кг | 0,5 | 1199,87 | 599,94 |
| 17. | Натрий салициловокислый (ч) | ГОСТ 17628-72 | кг | 0,5 | 538,41 | 269,21 |
| 18. | Натрий серноватистокислый 5-вод. (чда) | ГОСТ 27068-86 | кг | 0,5 | 95,74 | 47,87 |
| 19. | Соль Мора (чда) | ГОСТ 4208-72 | кг | 1 | 272,31 | 272,31 |
| 20. | Этиленгликоль (чда) | ГОСТ 10164-75 | кг | 1,1 | 310,95 | 342,05 |
| 21. | Эфир диэтиловый (чда) | ТУ 2600-001-43852015-05 | кг | 0,65 | 800,31 | 520,2 |
| 22. | Соль Мора 0.1н | ТУ 2642-001-33813273-97 | упак | 1 | 376,82 | 376,82 |
| 23. | ГСО ионов цинка (II) 0,95-1,05 мг/см3, ГСО 7256-96, 5 стекл. амп. по 6 мл | № ГСО 7256-96 | упак | 1 | 944,94 | 944,94 |
| 24. | ГСО сульфат-иона 1,0 г/дм3, ГСО 7683-99 | № ГСО 7683-99 | ампул | 5 | 73,8 | 369 |
| 25. | ГСО АПАВ алкилбензосульфоната натрия 1 мг/см3 (5 мл), ГСО 8578-2004 | № ГСО 8578-2004 | шт | 5 | 201,5 | 1007,5 |
| 26. | ГСО БПК(аттест. р-р), навеска 0.25 г | АР (№ 1-04) | ампул | 5 | 290,75 | 1453,75 |
| 27. | ГСО Общей жесткости воды 100 ммоль/дм3, амп. 5 см3, ГСО 7680-99 | № ГСО 7680-99 | ампул | 5 | 75,69 | 378,45 |
| 28. | ГСО нитрат-ионов (5А-1),1,0 мг/мл, амп 5 мл, ГСО 6696-93 | № ГСО 6696-93 | ампул | 5 | 116,28 | 581,4 |
| 29. | ГСО нитрит-ионов 1,0 мг/см3, 7792-2000 | № ГСО 7792-2000 | ампул | 5 | 218,06 | 1090,3 |
| 30. | ГСО фосфат-ионов (6А-1) 1,0 мг/мл, амп 5 мл, ГСО 7018-93 | № ГСО 7018-93 | ампул | 5 | 116,28 | 581,4 |
| 31. | Агар питат. д/культивирования микроорган. | ТУ 10-02-02-789-176-94 | кг | 0,5 | 3707,09 | 1853,55 |
| 32. | Бульон мясо-пептонный | - | шт | 0,4 | 2285,32 | 914,13 |
| 33. | Агар-агар бактериологический | ГОСТ 17-206-96 | кг | 0,25 | 5617,72 | 1404,43 |
| 34. | Пептон основной сухой | - | кг | 0,25 | 4952,44 | 1238,11 |
| 35. | Среда железосульфитная плотная ЖСС-2 | - | кг | 0,1 | 5189,92 | 518,99 |
| 36. | Индикатор Фарматест-110/10 - 500 (Винар) | - | упак | 1 | 1084,16 | 1084,16 |
| 37. | Индикатор Интест-П-121/20 - 1000 (Винар) | - | упак | 1 | 1601,6 | 1601,6 |
| 38. | Индикатор стерилизации биолог. Биостер пар-112/10 и 112/20 | - | упак | 1 | 2414,72 | 2414,72 |
| 39. | Индикатор стерилизации биолог.БИК-ИЛЦ-пар (комплект) | - | компл | 2 | 802,28 | 1604,56 |
| 40. | Индикатор МедИС-П-132/20 -1000 (Винар) | - | упак | 1 | 492,8 | 492,8 |
| 41. | СИБ №4 для сан-бак. анализа воды | - | набор | 1 | 2710,4 | 2710,4 |
| 42. | Дезиконт-СХД (сульфохлоранти Д) (100 тестов) | - | упак | 1 | 813,12 | 813,12 |
| 43. | Термометр ТТЖ-М (0+100) 0,5 103 | ТУ 25-2022.0006.90 | шт | 3 | 141,93 | 425,79 |
| 44. | Соляная кислота (хч) | ГОСТ 3118-77 с изм. № 1 | кг | 555 | 36,81 | 20429,55 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 83966,02 |