**Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (утв.**[**постановлением**](https://base.garant.ru/70381684/)**Правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410)**

|  |
| --- |
| Наименование работы |
| 1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования |
| 2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию |
| 3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр) |
| 4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр) |
| 5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание) |
| 6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств |
| 7. Разборка и смазка кранов |
| 8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка |
| 9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений |
| 10. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах |
| 11. Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд |