Документ предоставлен КонсультантПлюс

- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

"ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2008 г. N 43/69

Об утверждении нормативов потребления

природного газа населением Челябинской области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", от 13 июня 2006 года N 373 "О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа", приказом Минрегиона РФ от 13 июля 2006 года N 83 "Об утверждении Методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета", Постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года N 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 25 декабря 2008 года N 43 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 года на срок не менее трех лет нормативы потребления природного газа населением Челябинской области на приготовление пищи, горячей воды для санитарно-гигиенических нужд, отопление помещений в размерах согласно приложению.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 10 января 2006 года N 1/4 "Об утверждении нормативов потребления природного газа населением Челябинской области".

Председатель ЕТО

С.Ю.ОБРАЗЦОВ

- Приложение N 1

к постановлению ЕТО

от 25 декабря 2008 г. N 43/69

Нормативы

потребления природного газа

┌─────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┐

│  N  │     Назначение расходуемого газа      │   Единицы   │  Норматив   │

│ п/п │                                       │  измерения  │расхода газа,│

│     │                                       │             │   куб. м    │

├─────┼───────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ 1.  │               на приготовление пищи и подогрев воды               │

├─────┼───────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┤

│1.1. │Газовая плита в домах с горячим        │с одного     │    12,0     │

│     │водоснабжением                         │человека в   │             │

│     │                                       │месяц        │             │

├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│1.2. │Газовая плита в домах без горячего     │с одного     │    16,5     │

│     │водоснабжения                          │человека в   │             │

│     │                                       │месяц        │             │

├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│1.3. │Газовый водонагреватель                │с одного     │    13,2     │

│     │                                       │человека в   │             │

│     │                                       │месяц        │             │

├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│1.4. │Газовая плита и проточный              │с одного     │    25,2     │

│     │водонагреватель                        │человека в   │             │

│     │                                       │месяц        │             │

├─────┼───────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┤

│ 2.  │   на отопление местными отопительными приборами (за исключением   │

│     │  случаев использования устройств газогорелочных для отопительных  │

│     │                          бытовых печей)                           │

├─────┼───────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┤

│2.1. │Местные отопительные приборы в жилых   │за 1 кв. м   │     8,5     │

│     │помещениях при равномерной оплате в    │отапливаемой │             │

│     │течение года                           │площади в    │             │

│     │                                       │месяц        │             │

├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│2.2. │Местные отопительные приборы в жилых   │за 1 кв. м   │    14,6     │

│     │помещениях при равномерной оплате в    │отапливаемой │             │

│     │течение отопительного периода          │площади в    │             │

│     │продолжительностью 7 месяцев           │месяц        │             │

├─────┼───────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│2.3. │Местные отопительные приборы в нежилых │за 1 куб. м  │             │

│     │помещениях:                            │отапливаемого│             │

│2.3.1│- банях при равномерной оплате         │объема в     │    4,16     │

│     │в течение года                         │месяц        │             │

│2.3.2│- теплицах при равномерной оплате в    │             │    25,35    │

│     │течение сезона их работы               │             │             │

│2.3.3│- гаражах при равномерной оплате в     │             │     6,4     │

│     │течение отопительного периода          │             │             │

└─────┴───────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘

Примечание:

В случае использования устройств газогорелочных для отопительных бытовых печей с целью отопления жилых помещений, индивидуальных бань, теплиц, гаражей, бассейнов и т.п. для расчетов за потребленный газ рекомендуется применять следующие нормативы:

- 13,0 куб. м за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц при равномерной оплате в течение года,

- 22,3 куб. м за 1 кв. м отапливаемой площади в месяц при равномерной оплате в течение отопительного периода продолжительностью 7 месяцев.

Председатель ЕТО

С.Ю.ОБРАЗЦОВ