Приложение № 2

к договору поставки №_________

«___»  ________________2013 г.

| №п/п | Наименование и техническая характеристика приборов учета | Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | Номинальный (max) ток, А | Номинальное напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформаторы тока ТОП- 0,66 (ОГГ.671 211.005ТУ) | 0,5/1 | 100/5 200/5 | 660 |
| 2. | Трансформаторы тока ТШП- 0,66 (ОГГ.671 231.006ТУ) С шинами | 0,5/1 | 300/5 400/5 600/5 | 660 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| __________________ И.О. Фамилия __________________2013 г. М.П. | __________________ С.Н. Спичко ___________________2013 г. М.П. |
| --- | --- |