Приложение № 2

к договору поставки №_________

«___»  ________________2013 г.

| №п/п | Наименование и техническая характеристика приборов учета | Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | Номинальный (max) ток, А | Номинальное напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трехфазный счетчик учета активно-реактивной энергии прямого включения "Меркурий" 230 ARТ-02 с цифровым интерфейсом (RS-485) | 1 | 10(100) | 3х220/380 |
| 2. | Трехфазный счетчик учета активно-реактивной энергии трансформаторного включения "Меркурий" 230 ARТ-03 с цифровым интерфейсом (RS-485) | 1 | 5/7,5 | 3х220/380 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| __________________ И.О. Фамилия __________________2013 г. М.П. | __________________ С.Н. Спичко ___________________2013 г. М.П. |
| --- | --- |