*Приложение № 7*

Утверждаю:

Директор МУП «МПОЭ» г. Трехгорного

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н. Спичко

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

**Акт**

**приемки индивидуального теплового пункта здания**

г. Трехгорный «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

Мы, нижеподписавшиеся (комиссия):

Представитель МУП «МПОЭ» г. Трехгорного

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность, Ф.И.О.

Представитель собственника здания (ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность, Ф.И.О.

Составили настоящий акт в том, что произведено обследование индивидуальных тепловых пунктов (ИТП № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) здания на соответствие действующим «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»

Здание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Наличие принципиальной схемы ИТП с маркировкой запорной арматуры (имеется/отсутствует) |  |
| 2.Наличие маркировки запорной арматуры в соответствии со схемой ИТП (имеется/отсутствует) |  |
| 3.Состояние запорной арматуры (рабочее/не рабочее) |  |
| 4.Набивка сальников запорной арматуры (выполнена/не выполнена) |  |
| 5.Наличие обратного клапана на обратном трубопроводе до узла смешения ГВС (имеется в ИТП №/отсутствует в ИТП №) |  |
| 6.Наличие циркуляционной линии ГВС (имеется в ИТП №/ отсутствует в ИТП №) |  |
| 7.Наличие обратного клапана на циркуляционной линии ГВС (имеется в ИТП №/отсутствует в ИТП №) |  |
| 8.Наличие КИП в ИТП (имеется/отсутствует) |  |
| 9.Поверка (калибровка) манометров (выполнена/не выполнена) |  |
| 10.Наличие тепловой изоляции трубопроводов ИТП (имеется / отсутствует) |  |
| 11.Наличие течи воды (течь сальников, фланцевых соединений, муфтовых соединений) в ИТП (есть/нет) |  |
| 12.Покраска оборудования, трубопроводов ИТП (выполнена/отсутствует) |  |
| 13.Уборка помещения ИТП (выполнена/не выполнена) |  |

Выявлены недостатки, замечания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Замечания будут устранены в срок:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выводы:\_\_ИТП\_готовы к ОЗП\_/\_ИТП не\_готовы\_к\_ОЗП

ненужное зачеркнуть

Представитель энергоснабжающей организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись Ф.И.О.

Представитель собственника здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись Ф.И.О.