## Лист1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 12. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа МУП "МПОЭ" г. Трехгорного
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год ввода в эксплуатацию трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (до реализации инвестиционного проекта) | Показатель оценки технического состояния | Показатель оценки последствий отказа | Год определения показателей оценки технического состояния и последствий отказа | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение: |  |  |  | Реализация инвестиционного проекта обсулавливается необходимостью выполнения требований: |  | Инвестиционным проектом осуществляются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обеспечивающие достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Инвестиционным проектом осуществляются обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные утвержденной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (+;-) | Диспетчерское наименование трансформаторной или иной подстанции, линии электропередачи (участка линии электропередачи), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка по результатам контрольных замеров трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение, которой предусматривается инвестиционным проектом |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении | Мощность трансформаторной или иной подстанции, реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | [5 empty] | Проектный высший класс напряжения (рабочее высшее напряжение), кВ |  | Задачи, решаемые в рамках реализации инвестиционного проекта | Неудовлетворительное техническое состояние подтверждается результатами:
[7 empty] | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний) | иных предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора (реквизиты предписаний) | предписаний иных органов государственной власти (указать наименования органов исполнительной власти) | [9 empty] | всего, МВА |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора, МВА |  | всего, Мвар
[11 empty] | законодательства Российской Федерации (+;-) | регламентов рынков электрической энергии (+;-) |  |  |  | МВт | Дата контрольного замерного дня |  |  | До | После | До | После | До | После | До | После |  | технического освидетельст-вования (+;-) | технического обследования (+;-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Челябинская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Техническое перевооружение. Замена ячеек КСО на шкафы КРУ-10 кВ типа "Эталон" в РУ-10 кВ РТП-3 | K_1.2.1.2.1 | 1977 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-2. ТМГ-250/10 | K_1.2.1.2.2 | 1968 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов КТПН-40. ТМГ-250/10 | K_1.2.1.2.3 | 1978 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-6. ТМГ-400/10 | K_1.2.1.2.4 | 1978 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-29. ТМГ-400/10 | K_1.2.1.2.5 | 1980 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-9. ТМГ-630/10 | K_1.2.1.2.6 | 1982 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-11. ТМГ-630/10 | K_1.2.1.2.7 | 1984 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-37. ТМГ-630/10 | K_1.2.1.2.8 | 1977 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена ячеек КСО в РУ-10 кВ ТП-14 | K_1.2.1.2.9 | 1960 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена панелей ЩО-70 в РУ-04 кВ РТП-4 | K_1.2.1.2.10 | 1958 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-25. ТМГ-250/10 | K_1.2.1.2.11 | 1980 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-27. ТМГ-250/10 | K_1.2.1.2.12 | 1979 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-31. ТМГ-250/10 | K_1.2.1.2.13 | 1980 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-33. ТМГ-400/10 | K_1.2.1.2.14 | 1980 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-45. ТМГ-400/10 | K_1.2.1.2.15 | 1984 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-49. ТМГ-400/10 | K_1.2.1.2.16 | 1973 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-44. ТМГ-630/10 | K_1.2.1.2.17 | 1975 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-54. ТМГ-630/10 | K_1.2.1.2.18 | 1988 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена оборудования в РУ 10 кВ ТП-20 ячейки КСО | K_1.2.1.2.19 | 1962 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена оборудования в РУ 0,4 кВ ТП-20 ЩО-70 | K_1.2.1.2.20 | 1962 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-10. ТМГ-250/10 | K_1.2.1.2.21 | 1975 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-39. ТМГ-250/10 | K_1.2.1.2.22 | 1978 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов КТПН-50. ТМГ-250/10 | K_1.2.1.2.23 | 1978 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-51. ТМГ-400/10 | K_1.2.1.2.24 | 1984 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-53. ТМГ-400/10 | K_1.2.1.2.25 | 1984 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена силовых трансформаторов ТП-56. ТМГ-630/10 | K_1.2.1.2.26 | 1987 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена оборудования в РУ-10 кВ ТП-21 ячейки КСО | K_1.2.1.2.27 | 1965 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
| Техническое перевооружение. Замена оборудования в РУ-0,4 кВ ТП-14 панелей ЩО-70 | K_1.2.1.2.28 | 1960 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Приобретение Электротехнической лаборатории (ЭТЛ) | K_1.6.1 | 2007 | нд | нд | нд | акт | нд | нд | нд | - | - | + | + | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | + | +