Приложение № 1 к извещению

о проведении открытого запроса цен

- Технические характеристики вакуумного выключателя ВБСК –Р-10-20/630

- Вакуумный выключатель ВБСК-Р-10-20/630:

- номинальное напряжение сети – 10 кВ;

- номинальный ток отключения – 20 кА;

- номинальный ток – 630 А;

- необходимое межфазное расстояние – 230 мм;

- род оперативного тока и напряжение питания – переменный 220В;

- род оперативного тока и напряжение независимого питания электромагнита отключения, YAV – переменный 220В;

- род оперативного тока и напряжение независимого питания электромагнита включения, YAV – переменный 220В;

- величина тока срабатывания электромагнитов отключения для схем с дешунтированием YAA – 3 А._  _______ _								_ __ _

- Комплект деталей для монтажа (адаптации) вакуумного выключателя в ячейке типа КСО 292-86-УХЛ4.

- Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12/10/1 УХЛ 1.

II.   Наличие паспорта и сертификата.