Приложение 2 к извещению.

Технические характеристики  сенсорного датчика PAM CORR для цифрового кррелятора «Correlux»

- пьезосенсор с активным усилителем;

- гибкий силиконовый кабель;

- магнитный адаптер;

- рабочая температура от - 20° до + 50°;

- габаритные размеры 90х78 мм;

- вес 0,4 кг.