Приложение № 1

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по техническому перевооружению микробиологической

лаборатории № 2 очистных сооружений МУП «МПОЭ» г.Трехгорного

| Основания для проектирования | Титульный список по техническому перевооружению МУП «МПОЭ» на 2013г. |
| --- | --- |
| Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| Вид строительства | Техническое перевооружение |
| Особые условия строительства | На территории действующего предприятия. Очистные сооружения канализации г.Трехгорного |
| Состав проектных работ | В соответствии с характеристиками здания выполнить разделы: ПЗ- пояснительная записка ВК- внутренние сети водопровода и канализации ОВ- отопление и вентиляция ЭС- внутреннее электроснабжение АС- архитектурная часть СМ- сметный расчет, локальные сметы |
| Состав строительных работ | - Полы - Перегородки - Потолки - Окна - Решетки - Двери |
| Конструктивные решения | 1.Два отдельных входа. 2.Выделить «чистые» и «грязные» зоны. 3.Планировка должна обеспечивать поточность передвижения персонала. 4.Покрытие полов, стен, потолков должно быть стойким к влажной уборке и дезинфекции, сплошные, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к производственным лабораториям. |
| Дополнительные требования | Согласовать планировку помещений с Заказчиком |