Title: Стройка:
Author: Lord
Last saved by: О Н. Апалькова
Company: MPOE

Приложение № 1 к извещению
                                                                                   о проведении открытого запроса цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение капитального ремонта  пожарной, охранной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией  в зданиях и сооружениях  МУП «МПОЭ» г. Трехгорного
 
1.	Наименование предприятия: Муниципальное унитарное предприятие «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей»  г. Трехгорного. 
Место нахождения: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, д. 1а. 

   2. Наименование работ:
   2.1. Капитальный ремонт  пожарной сигнализации в здании администрации МУП «МПОЭ» 
г. Трехгорного по адресу: г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова 1а, в соответствии с локальной сметой № 55|2014.
   2.2. Капитальный ремонт  пожарной сигнализации в помещениях здания № 520 «Насосная» по адресу:  г. Трехгорный, ул. Володина, 1а, в соответствии с локальной сметой № 17|2014.
   2.3. Капитальный ремонт  пожарной сигнализации в здании линейно эксплуатационного участка по адресу: г. Трехгорный, ул. Первомайская 18,  в соответствии с локальной сметой № 19|2014.  
   2.4. Капитальный ремонт пожарной сигнализации в здании склада товарно-материальных ценностей по адресу: г. Трехгорный, ул. Строителей 12 а, в соответствии с локальной сметой              № 14|2014.
   2.5. Капитальный ремонт  пожарной сигнализации  в здании механических мастерских по адресу: г. Трехгорный, ул. Рабочая, в соответствии с локальной сметой № 18|2014.
   2.6. Капитальный ремонт  охранной сигнализации в сооружениях № 1, № 2 артезианских скважин, расположенных на территории Гостиничного комплекса «Каменный  цветок», в соответствии с локальной сметой  № 526 /2013.  
   2.7. Капитальный ремонт  охранной сигнализации в сооружении водорезервуара чистой воды расположенной, на территории Гостиничного комплекса «Каменный  цветок», в соответствии с локальной сметой  № 559 /2013.  

   3. Основные требования к Подрядчику.
   3.1. Обязательное наличие лицензии МЧС России (разрешения) на выполнение следующих видов работ:  
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт системы пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение  пусконаладочных работ;   
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение  пусконаладочных работ;  
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем  оповещения и эвакуации при пожаре  и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение  пусконаладочных работ. 
    3.2. Исполнитель должен обладать профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ (не менее 3 лет).
    3.3. Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические производственные,
трудовые), управленческую компетентность, опыт и положительную репутацию.

   4. Требования к выполнению работ:
   4.1. Соблюдать сроки и качество выполнения работ по договору.
   4.2. Соблюдать нормы охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности.
   4.2. Работы производить в соответствии с требованиями нормативных документов .
   4.4. Складирование материалов, уборку мест проведения работ с вывозом строительного мусора выполняет Подрядчик.
   4.5. Материалы для выполнения работ поставляет Подрядчик.
   4.6. Все материалы и установленное оборудование должны иметь сертификаты качества, соответствовать требованиям ГОСТ и ТУ (приложение № 1).
   4.7. Проведение пооперационного контроля выполнения работ осуществляет Заказчик.
   4.8. На все виды работ должна быть составлена отчетная и исполнительная документация в соответствии с РД 11-02-2006, РД 78.145-93. 
   5. Сроки выполнения работ: начало 16 июня 2014 г., окончание 1 августа 2014 г. 
Подрядчик предоставляет план-график производства работ и согласовывает его с Заказчиком.

  6. Требования к приемке, качеству и безопасности выполненных работ.
  6.1.Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией МУП «МПОЭ»                       г. Трехгорного с оформлением акта ввода оборудования в эксплуатацию.
   6.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охране труда и санитарно-гигиенических требований на местах производства работ возлагается на Подрядчика.

   7. Выполняемые работы должны соответствовать нормативной документации:
   7.1. ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования».
НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».
   7.2. НПБ104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».
   7.3.  ППБ01-03 « Правила пожарной безопасности в РФ».  
   7.4. ПУЭ  «Правила устройства электроустановок. Изд.7-е».
   7.5. РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».
 7.6. Федеральный закон от22.07.2009г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
   7.7. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей на пожаре. Требования пожарной безопасности».
   7.8.РД 78.36.003.2002. Руководящий документ. Инженерно – техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств. МВД России.
   7.9. СП 6.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

   8.Гарантийные обязательства Подрядчика.
   8.1. Гарантийный срок не менее 2 (двух) лет с момента подписания Акта выполненных работ.
   8.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление дефектов, возникших по его вине вследствие некачественного выполнения работ. 

 

Инженер ПТО                                              А.В. Зонов