Приложение № 2 к извещению

открытого запроса цен

Ведомость оборудования для осуществления  капитального ремонта пожарной, охранной сигнализации  и системы оповещения и управления эвакуацией в зданиях и сооружениях МУП «МПОЭ» г. Трехгорного

| № п/п | Наименование оборудования | Здание МУП «МПОЭ» г. Трехгорного по адресу: г. Трехгорный, ул. Маршала Жукова, 1а; | Здание № 520 «Насосная» по адресу: г. Трехгорный, ул. Володина 1а; | Здание линейно-эксплуатационного участка по адресу: г. Трехгорный, ул. Первомайская, 18 | Склад ТМЦ по адресу: г. Трехгорный, ул.Строителей, 12а | Здание механических мастерских по адресу: ул. Рабочая | Сооружения №1, №2 артезианских скважин на территории ГК «Каменный цветок» | Сооружение водорезервуара чистой воды на территории ГК «Каменный цветок» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ППК «Гранит-2» |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | БИРП 12В/1,6А, блок источника резервного питания |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Аккумулятор АКБ-7Аh |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Маяк 12-КП Свето-звуковое устройство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Табло Молния-12В «ВЫХОД» | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Извещатель ИП212-3СУ извещатель дымовой уневерсальный | 17 | 8 | 4 |  | 22 |  |  |
| 7 | ИПР-3СУ Извещатель пожарный ручной |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 8 | Приемник RS-200R |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Передатчик RS-200TK |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Извещатель Спектрон-201 Извещатель пожарный инфро красный |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 11 | ИП114-5-2 извещатель тепловой 62гр. |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Прибор Юпитер 4GSM |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 13 | Извещатель охранный: ИО102-20 магнитоконтактный пластиковый |  |  |  |  |  | 6 | 1 |
| 14 | Извещатель Фотон-9 |  |  |  |  |  | 3 | 1 |
| 15 | Извещатель ФОН-3 |  |  |  |  |  |  | 2 |

Инженер  ПТО                                                        А.В. Зонов